基建处文件

地大基建发〔2014〕02号

## 中国地质大学（武汉）基本建设安全文明施工管理办法

### 第一章  总  则

第一条 为了切实加强学校基本建设安全文明施工管理，根据建设部有关安全文明施工的规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 凡在校园范围内从事新建、改扩建及修缮工程的施工单位，必须遵守本办法。

第三条 施工单位、监理单位是安全文明施工的责任主体，对其施工、监理范围内工程的安全文明施工负责。基建处的有关管理人员负协助管理责任。

第四条 施工单位、监理单位及甲方指派的现场管理人员要对安全文明施工采取切实可行的措施，严格按照建设部有关安全文明施工的规定组织施工，防止安全事故和不文明行为的发生。

### 第二章  施工现场安全文明管理

第五条 施工现场四周应设置围墙，高度应不低于1.8米，围墙须沿工地四周连续设置，并建有门楼和值班室。围墙及门楼材料要坚固，做到稳定、整洁、美观。

第六条 施工门楼前必须设置企业标志，各专业负责人姓名及联系方式、新建或改扩建项目平面布置图、效果图，以及各种现场管理制度。

第七条 施工现场必须配备责任心强的值班人员，实行封闭式管理。施工作业人员和工作人员进出施工现场必须佩戴工作卡，不得准许非现场工作人员擅自进入施工现场。

第八条 现场施工人员及其工作人员必须佩戴安全帽。同时现场应配备一定数量的安全帽，以便供外来参观和检查人员使用。

第九条 主要出入口和通道口应设置有顶盖的安全防护，临近道路和其它建筑物的外墙立面或有其它要求的外墙立面应采取封闭施工。

第十条 现场施工必须严格遵守国家有关安全文明施工的规定和规范要求，严禁违规操作。

第十一条 加强现场成品保护和周边环境保护。施工单位是施工现场成品的安全责任主体，要派专人看守，建设单位应予以协助。施工单位的施工人员在施工过程中不得破坏和损坏周边环境。

第十二条 施工现场道路和材料堆放场地必须硬化，排水通畅，保证施工现场无积水。

第十三条 施工材料、机具及设备应按平面布置图合理摆放在施工现场内，不得混合堆放，且标识正确、清楚。易燃易爆及危险品要严格按规定分类入库管理。无论是施工材料还是施工用机具与设备，均不得随意摆放在场外。

第十四条 对于单体建筑工程的施工现场，其道路必须畅通无阻，现场出入口处道路必须设置车辆冲洗槽、沉淀池，配备冲洗设备。出入车辆必须冲洗干净，保证车辆不带泥土上路。对于难以保证车辆不带泥土上路的工程，施工单位在施工过程中要派专人及时清扫路面，保持路面整洁、干净。

第十五条 施工现场的建筑废料和垃圾要及时清除，做到工完料尽场清。严格按要求运至甲方指定地点。严禁未经批准随处乱倒建筑废料和垃圾。

第十六条 生活区必须与施工作业区分开。正在施工的工程不得用作施工单位职工宿舍、项目部办公室。生活临时用房要按学校基建处指定地点新建，工程完工后应将其场地清理干净。

第十七条 施工现场要采取防粉尘、防噪音、防灯光措施，严禁在施工现场焚烧有毒有害物质，一般不得在晚上10点至次日凌晨6点时段内施工。特殊情况须经基建处领导批准。

第十八条 施工现场应制定防火制度，落实防火责任人。施工单位要认真贯彻“以防为主，防消结合”的方针。现场要配足必备的灭火器材，提供充足的消防水源，并建有临时休息室，严禁作业人员乱扔烟头。

第十九条 施工现场应设置自冲式男、女厕所，严禁作业人员随地大小便。

### 第三章  安全文明综合治理

第二十条 施工单位的所有人员必须遵守国家的法律法规和中国地质大学的校纪校规。各施工单位应定期对其职工加强安全文明教育和遵纪守法教育。

第二十一条 施工单位应建立安全文明管理制度，采取切实可行的安全保卫和文明管理措施，落实责任人，坚决杜绝不安全和不文明行为的发生，严禁打架斗殴、赌博、行窃等违法违纪行为，严禁衣冠不整、赤膊穿梭校园。

第二十二条 加强职工生活区管理。生活区的食堂、厕所与垃圾箱应保持一定的距离。生活区与现场作业区相邻时，场内须设置带盖的垃圾桶。生活垃圾与建筑垃圾应分开堆放和处置。

第二十三条 加强职工宿舍内用电管理，职工宿舍内严禁使用大功率电器。

第二十四条 施工单位所有车辆不得在校园内高速行驶和鸣号，所有建筑材料运输车辆一律按照保卫处规定路线及规定时间内行驶。

### 第四章 处罚措施

第二十五条 监理单位和基建处指派现场的管理人员要加强施工现场安全文明施工的管理和监督，对施工单位违反本办法的规定和不安全、不文明的行为且拒不整改的，应提出处理处罚建议，经基建处主管领导批准执行，违反学校消防安全规定，由保卫处负责按照相关规定进行处罚。

第二十六条 对于任何处理处罚决定，由监理拟定处理处罚通知书，经基建处核定后出据。通知书一式三份，施工单位、监理公司、基建处各一份。若有经济处罚决定，其处理处罚通知书应另加两份分送审计处及财务处，审计处在竣工结算审计中应注意扣减其处罚款，财务处注意从被处罚单位工程款项中扣减其处罚款。

第二十七条 有下列行为之一者，应给予告诫整改、责令停工整顿等处理处罚。情节严重者送交司法机关，追究刑事责任。

（一）施工现场围墙及安全保护设施不符合本管理办法规定的规范要求的；

（二）现场施工人员违反施工管理规定和施工操作规范，在告诫整改不听者；

（三）施工人员在施工过场中破坏或损坏周边环境，应赔偿相应损失并及时修复；

（四）施工车辆未经清洗上路行驶，未及时清扫干净而污染路面者；

（五）施工单位对职工管理不严，出现打架斗殴、盗窃、赌博等违纪违法行为，轻则告诫整改或责令停工，重则移交司法机关追究刑事责任。

### 第五章  附 则

第二十八条 本办法自2014年9月1日起施行。

基建处　　              　　2014年9月1日印发